中南大学校本部研究生公寓项目（九舍）

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为中南大学校本部研究生公寓项目（九舍），主要包括1栋研究生公寓，总建筑面积6385.24m2，其中地上建筑面积为6385.24m2，无地下室。地上共5层，层数：-1+4，其中-1层为架空层，建筑总高度为16.75m。

二、编制依据

- 委托单位提供的湖南视点建筑设计有限公司编制的初步设计图纸及其他相关文件；

- 湘建价[2020]56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

- 2020年湖南省建设工程计价办法及消耗量标准（交底资料）；

- 湘建价市[2020]46号《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》；

- 现行国家和有关部门颁发的建筑安装工程施工及验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程、标准图集；

- 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

- 材料定价由投标人按市场行情自行报价。

- 工程承包范围

工程承包范围：本项目的总承包，包括下列4个部分：

第一部分：设计

本项目的初步设计于2021年07月14日通过湖南湘江新区管理委员会住建环保局的初步设计审查，取得了编号为：湘新建发（直投）[2021]39号的初步设计批复。

基于经批复的初步设计，招标人（发包人）根据学生公寓的功能需求、品质需求，对本项目的功能、品质用多种方式（包括但不限文字、效果图、图纸、工程量清单、公证书）进行了详细的描述和定义，并将这些内容放入招标文件的《发包人文件》之中。

作为有经验的承包商，投标人（中标人、承包人）遵循基准日（开标日前第28天）已经生效，或，已经颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件，基于经批复的初步设计和发包人在《发包人文件》中的对功能、品质的描述和定义，在投标阶段完成覆盖所需各专业的达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》规定的施工图设计深度的施工图，将所有施工图，按照湖南省住房和城乡建设厅《湖南省施工图管理信息系统》（局部更新见该网站2021年6月29日更新公告）的《施工图设计文件》的分类要求，作为投标文件的必须组成部分提交，投标人必须将有关的成本、费用、利润、税金全部包含在投标报价中。

设计至少包括下列专业、内容：机械土石方工程、建筑工程、装饰工程、给排水工程、热水系统、消防工程、电气工程、消防电气工程、弱电工程、防排烟工程、室外挡墙工程、室外道路工程、室外景观铺装工程、室外绿化工程、室外给水工程、室外电气工程、室外弱电工程、室外排水及其他附属工程、抗震支架、工艺深化设计、绿色建筑设计（二星标识）

第二部分：采购

采购本项目所需要的设备、材料、服务，包括但不限于知识产权在招标文件约定的使用期限（如果有的话）内归属招标人（发包人）的使用权。作为有经验的承包商，投标人必须将有关的成本、费用、利润、税金全部包含在投标报价中。

第三部分：施工

负责以安全的方式开展施工，实现全部图纸（包括但不限于招标文件、招标文件中约定由投标人（中标人、承包人）完成设计的图纸、招标工程量清单、公证书）联合确定的功能与品质，施工质量达到合格标准。作为有经验的承包商，投标人必须将有关的成本、费用、利润、税金全部包含在投标报价中，包括但不限于：施工、检测、监测、试验、实验、家具制安。

第四部分：综合

投标人（中标人、承包人）按基准日已经生效的，或，已经颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件，所应承担的各种工作。

招标人（发包人）按基准日期已经生效的，或，已经颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件，所应承担的所有检测、检测、试验、实验、许可、批准或备案，包括但不限于本项目的所有报批、报建、验收、备案、办理不动产权证、取得绿建二星标识，均为承包人的工作内容。承包人必须将完成这些工作所需的成本、费用、利润、税金全部包含在投标报价中。完成这些工作，涉及到许可、审批、备案的政府部门、机关、单位、企业，包括但不限于规划、国土、房产、消防、园林、城管、住建、人防、气象防雷、劳动、岳麓山风景区管理局、文物、水务、排水、自来水、电力、燃气、地铁、档案等，均由投标人（中标人、承包人）负责联络、沟通、办理。政府性单位向招标人/发包人开具政府性非税收入收据或发票的政府性收费，由招标人（发包人）支付费用，其余均应包含在投标报价中。由于投标人（中标人、承包人）未能及时办理各种报批报建手续导致的政府部门开具的罚款（含滞纳金）由投标人（中标人、承包人）承担。

四、其它说明

- 本工程清单描述未尽之处，详见初步设计图纸；如果清单描述与初步设计图纸不一致，以初步设计图纸为准；项目特征描述应结合招标文件中的初步设计图纸进行理解；施工方自行设计、优化、细化的成果，包括但不限于施工图，所对应的综合价格，已经包含在投标报价中；

- 本项目主体建筑的结构形式包括但不局限于钢筋混凝土、钢结构、竹木结构等装配式结构形式，投标人可参考设计文件结合企业自身特点及优势进行设计深化，在保证安全、满足功能需求的基础上优质、快速的完成项目建设。主体建筑的装配率、结构成本需投标人综合考虑计入投标报价中；

- 投标人在提交标书前，应对本工程的有关图纸、规范、技术说明、质量检验要求、招标文件、工程所在地周围环境、交通情况等情况均应详细了解；投标报价中应包括按招标文件和合同条款中的规定，执行及完成本工程所包含的全部工作内容的费用，包括但不限于分部分项工程费（人工费、材料设备费（含损耗）、机械使用费、水电费、企业管理费、规费、利润、税金、成品保护费、材料检验试验、办理验收直至取得验收合格证明文件和保修费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用）和措施费。合同价款不随材料市场价格波动、工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的调价文件而发生变化（合同约定的除外），不论其对应的项目特征是否描述完全，不论其清单列项是否完整、工程量是否准确都将被认为已包括实施相关项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种主要及辅助性工作的费用；

- 投标人的投标综合单价是指按图纸、规范和招标文件要求而包干的完全价格。不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。综合单价不随材料市场价格波动、工程量增减、工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化（合同约定的除外）。投标人中标后，其综合单价是合同文件的组成部分，用于工程款支付、洽商变更和竣工结算；

- 由于市场价格波动允许调整合同价格的约定：

(1)材料设备价差调整的范围为:仅限于以下材料:钢筋、商品砼、水泥、砂、砾石、碎石、预拌砂浆、砖砌体、钢管、角钢、商品水泥稳定料、沥青砼、水、电、松原木、松原条、杉原木、杉原条、汽油、柴油、电线电缆；

(2)调整价格（调整价差）的基价执行本工程开标当期的《长沙建设造价》，调整价差部分执行投标优惠率。

可调差材料或设备市场价格涨降幅度在±5%（土建）、±8%(安装及装饰）以内，不作调整。单项可调差材料或设备价格涨降幅度超过上述规定时，仅对合同工期内超过上述涨降幅度的部分进行价差调整（调增或调减），不再计取利润，承包人超过合同工期的工程部分，则不予调整。

(3)风险范围幅度的确定方式: p=(Cs-Ct)/Ct×100%
其中: p:价格变化幅度
   Cs:施工期《长沙建设造价》发布的材料预算价格
   Ct:开标日归属的那一期《长沙建设造价》所发布的材料预算价格
    (4)材料调差计算办法:分为基础工程、主体工程、装修工程三个阶段进行材料价格调整。基础工程计算期以开工令至基础验收日期截止；主体工程计算期以基础验收日期至主体工程验收日期截止；装修阶段计算期以主体验收日期至交工验收日期截止；分别以各期间《长沙建设造价》发布的各月平均预算价格为调整期价格；截止当月少于15天的月份预算发布价不纳入价格平均计算。
    (5)约定风险范围的可调材料、设备的调整方法，例如:
土建工程约定风险范围的可调材料、设备的价格变化幅度大于±5%时，结算时统一调整, 除税金外不再计取任何费用，且调整价差部分执行投标优惠率。 差价=∑Ct(|p|-5%)×消耗量。
    (6)因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价差正差均由承包人承担，延误期间发生的材料价差负差均由发包人扣除。
    (7)投标优惠率，即优惠率=(招标控制价-中标价)/(招标控制价-暂列金额-工程暂估价-材料暂估价)×100%；

- 以投标时发包人提供的招标图纸与允许施工单位优化的工艺深化图纸进行固定总价包干，作为结算基准。但是，如果：（1）不可抗力（含政府部门发布的政策性文件，应结合合同条款联合理解）；（2）建设方需求改变；（3）实际地质情况与地勘报告有重大不符，造成基础垫层底面以下部分发生重大设计调整，造成变更，可以依据合同相关专用条款，在结算阶段，对结算总价进行调整；可调量不可调价范围：土石方工程、室外工程、架空层标高-2.8m以下构件；不可调量不可调价范围：架空层标高-2.8m以上构件(含架空层地面装饰面层、结合层、地坪)；

- 节点（项目名称）：“钢筋混凝土装配式主体结构工程及单价措施项目，架空层标高-2.8m以上构件(含地面装饰面层、结合层、地坪)（不可调价范围）”

和，

节点（项目名称）：“钢结构装配式主体结构工程及单价措施项目，架空层标高-2.8m以上构件(含地面装饰面层、结合层、地坪)（不可调价范围）（如采用钢结构装配式结构形式进行投标，只需填写该部分节点下的投标单价，钢筋混凝土装配式结构形式节点下的投标单价可不填）”

只能填写一个节点（含节点下的子目）的投标报价，另外一个不填任何报价或者只能填“0”。

即：

如果采用混凝土装配式，节点（项目名称）：“钢筋混凝土装配式主体结构工程及单价措施项目，架空层标高-2.8m以上构件(含地面装饰面层、结合层、地坪)（不可调价范围）”及其之下的所有清单子目，由投标人（承包人）根据招标文件、自身经济技术实力、投标策略、市场行情进行投标报价，不填写节点（项目名称）：“钢结构装配式主体结构工程及单价措施项目，架空层标高-2.8m以上构件(含地面装饰面层、结合层、地坪)（不可调价范围）（如采用钢结构装配式结构形式进行投标，只需填写该部分节点下的投标单价，钢筋混凝土装配式结构形式节点下的投标单价可不填）”的投标报价，或者，填“0”；

如果采用非混凝土结构的装配式，节点（项目名称）：“钢筋混凝土装配式主体结构工程及单价措施项目，架空层标高-2.8m以上构件(含地面装饰面层、结合层、地坪)（不可调价范围）”及其之下的所有清单子目，不要填写，或者，填“0”；节点（项目名称）：“钢结构装配式主体结构工程及单价措施项目，架空层标高-2.8m以上构件(含地面装饰面层、结合层、地坪)（不可调价范围）（如采用钢结构装配式结构形式进行投标，只需填写该部分节点下的投标单价，钢筋混凝土装配式结构形式节点下的投标单价可不填）”，由投标人（承包人）根据招标文件、自身经济技术实力、投标策略、市场行情进行投标报价；

两个节点（含节点下的子目）均出现了投标报价，无论报价是多少，在评标阶段，将做废标处理；如果评标阶段没有被发现，在实施阶段，将由招标人（发包人）指定其中的一个投标报价，作为结算的依据。

- 投标人须根据施工实际需要及投标基准日（开标前28天）已生效或已颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件的规定；

- 建筑土石方及垃圾外运不论土质的类别、含水率、运输方式、转运次数，结算时综合单价不再进行调整，采用新型智能环保车，运距自行考虑，运出中南大学所属地块，包含楼面垃圾清运下楼费、运土卫生费、办证费、卸土区占用费、渣土费、清理费、协调费、清表费等所有费用，须符合长沙市现行一切规定；

- 本项目的所有报批、报建、竣工验收、各种档案备案、办理房产证（不动产权证）手续，包括但不限于规划、国土、房产、消防、园林、城管、住建、人防、气象防雷、劳动、岳麓山风景区管理局、文物、水务、排水、自来水、电力、燃气、地铁、档案等政府部门或实体，均由中标人负责办理。由政府部门向建设单位开具收据或发票的政府性收费，由建设方支付费用，其余均应包含在投标报价中。由于中标人未能及时办理各种报批报建手续导致的政府部门开具的罚款（含滞纳金）由中标人承担；

- 投标人须根据招标人提供的相关文件，对其中各类功能需求预留合理的穿管孔洞并预埋相应的电气配管回路；开关插座须对照电气及家具等相关专业的图纸、功能需求品质需求文件、公证书等进行比较，在装配式墙板等预制构件施工前与招标人沟通，书面确认最终位置后方可施工；

- 投标人须根据相关消防规范及中南大学保卫处的相关要求，配置相应的消防设备，并根据投标基准日（开标前28天）已生效或已颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件的要求，合理选择设备、管道、管件数量及规格，达到消防验收标准并通过验收；

- 本次施工范围包含整个红线范围内待建宿舍所在的现有场地地面破除、场地内堆砌的土石方及各类垃圾挖运、场地平整至设计室外标高等内容，投标人须进行现场踏勘结合实际情况综合考虑后进行报价；

- 室外水电接入按图示位置计算，投标人须现场踏勘并进行最终确认；

- 远程智能抄表系统、监控设备、一卡通、门禁、无线门锁、水电表能耗采集、各类弱电设备等设备及系统均须与学校相关系统兼容，各类相关协调、沟通等相关因素均需综合考虑到投标报价中；

- 本次施工范围含家具购置费用；

- 本次施工范围含待建宿舍周边的人行道上架设安全通道，搭设范围及高度投标人须根据现场实际情况综合考虑到报价中，最终须满足中南大学各职能部门的相关要求；

- 招标文件中的图纸所包括的所有工作（含必需的准备、保证、实施、扫尾，包括全部的机械、设备、人员的退场，建筑垃圾的清理外运、修缮、缺陷责任、辅助性质的工作、服务和设备，以及全部的机械、设备、人员的进场费用），无论这些工作是图纸明示的还是能够被合理推断出来的，都不能被视为工程的增加、遗漏、忽略和替代；本工程量清单为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分；不论后期采取何种施工措施，施工措施费用均按投标报价总价包干；

- 除甲方要求增加新的功能外，甲方对乙方设计不完善提出的变更，不作为费用补偿的依据；

- 投标人须考虑因现场土质或降雨地下水等情况引起的土质承载力不足而采取的铺砖渣、钢板、路基箱板等一系列增加地基承载力以便于施工机械作业的措施所增加的成本费用，结算时措施费用及降效费用一律不再另行增加；

- 本工程考虑了工艺深化设计费用，由投标方报价进入总价结算，含通过审查必须产生的所有相关一切费用，结算不予调整；

- 本工程考虑了绿色建筑设计、审图及相关施工费用，绿色建筑设计为在现有设计图上进行深化设计并进行实际施工，最终需满足通过绿建（二星）审查或其他相关要求；因绿建设计产生的设计变更或签证等的施工费用，由投标方结合现有资料进行报价，结算不予调整；

- 本工程考虑了办理各种政府审批手续费（不含建设单位向政府缴纳的各种规费），投标方报价包干进入总价结算。自中标结果公示结束后次日开始，中标人负责办理所有报批、报建、竣工验收、各种档案备案、办理房产证（不动产权证）等各类手续直至办理房产证（不动产权证）交付建设单位，有关成本应包含在投标报价中（政府部门向建设单位开具收据或发票的政府性收费，由建设方支付费用），结算不予调整；

- 本工程考虑了检测费、监测费、试验费（包括但不限于桩基超前钻、地基承载力、基坑监测、对10%的房间进行甲醛及TVOC检测等所有投标基准日（开标前28天）已生效或已颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件的规定的必须由施工单位或建设单位承担的相关监测、监测、试验费），由投标方报价包干进入总价结算，结算不予调整；

- 本项目的工艺深化设计费、检测费、监测费、试验费、绿建相关费用、行政审批费等费用均按项计取，无论建筑面积是否增加，均不调整，包干使用，结算不予调整；

- 本项目初步设计图纸及清单中出现类似“由专业厂家二次深化”、“由专业厂家配套安装”等相关类似表述，均由投标人完成深化、优化、配套，完成设计、采购、施工并通过验收（备案），所有成本、费用、利润、税金包含在投标报价中；

- 投标人有义务在投标时对设计图纸进行复核，当设计图纸违反投标基准日已生效或已颁布即将生效规范或强规，应明确指出并提出纠正措施；若投标人未在投标时指出，则视为投标人已根据投标基准日已生效或已颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件采取了处理措施，并将成本分摊到报价中，其价格今后不再予以调整；

- 办理出入施工场地专用和临时道路的通行权、修建权的有关费用由承包人负责。场内施工道路（含硬化地面）修建、维修、养护、管理、破除并外运由承包人负责，其费用包括在合同价款内。发包人和监理人有权免费使用承包人修建的临时道路和交通设施，承包人应提供便利；

- 投标单位应按招标单位提供的工程量清单逐项填写综合单价和合价，工程量清单中的每一单项均需计算填写综合单价和合价，投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，总价（或合价）金额与单价（或综合单价）金额不一致的，以单价（或综合单价）金额为准；

- 工程量清单表中的任何内容不得随意删除或涂改，投标人应结合工程量清单及相关图纸报价，投标报价按招标文件规定及深化设计图纸总价包干，其总价应涵盖所有招标文件规定及深化设计图纸规定的全部工作内容的所有费用；

- 甲方经公证处公证的样品，投标人在投标阶段可派遣代表进行样品查阅，在投标报价时充分调查市场价格并报价，中标后，不得改变这些样品的单价；如投标人放弃查阅样品的权力和机会，导致的后果由投标人承担；

- 投标人应遵守国家颁发的《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）、湘建价[2020]56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知等有关文件规定，结合施工现场情况、自行制定施工组织设计或施工方案，按照企业定额或按照省建设厅发布的现行消耗量标准，在保证质量、工期的前提下，根据工程实际情况报出自己的投标报价；

- 以开标前28天定为基准日，基准日已生效或已颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件均需在投标报价中综合考虑，在结算时不予调整；

- 本工程投标报价采用的币种为人民币；

- 本工程所有砂浆一律采用预拌砂浆，其运输费包含在投标报价中；

- 本工程所有钢筋均采用抗震钢筋，其运输费、加工费等均包含在投标报价中；

- 本工程砼采用商品砼，混凝土的泵送与否及运输距离，由投标人自行考虑，泵送费及运输费包含在投标报价中；

- 对于主要材料，投标人均需按《主要材料、设备品牌表》、《公证书》进行市场询价，《主要材料、设备品牌表》及《公证书》所罗列的材料设备需经甲方认可方可使用、安装；

- 土方和建筑垃圾运距由投标方按现场实际情况及实际运距自主报价，结算单价不予调整；

- 材料的二次搬运费，施工单位投标时应综合考虑在投标报价中，不再另行计列二次搬运费；

- 本工程为新建工程，参照相关文件，投标人须考虑原地块建筑垃圾、地块内原有建筑物的各类基础、新建工程产生的建筑、装饰等垃圾外运出中南大学所属地块；本投标清单中已考虑相关费用，以项计列入分部分项工程费中，投标单位自行考虑，包干使用；

- 优化设计不得降低清单中规定的主材及设备品牌档次；

- 投标单位在投标时进行的优化设计存在缺陷、错误，或者，不满足功能需求，不满足品质需求，与实际情况不符，造成的费用增加，由施工单位自行承担；

- 对于家具、各类电器等特殊招标内容，投标人应按照招标文件的要求，充分考虑预留、预埋，避免工艺深化设计内容与家具、各类电器所布置的位置及开关插座的点位发生冲突与碰撞（或预留足够空间）。由于投标人的设计不完善造成此类错误，投标人应无条件修改、更正并承担相关全部费用；

- 安防监控工程、门禁系统、一卡通系统等技术方案及设备选型需经过中南大学保卫处认可；综合布线、无线门锁及网络工程技术方案及设备选型需经过中南大学信网中心认可；水表、电表等设备选型需经过中南大学能源管理中心及相关电力部门认可；中标人提供的方案，只要能与既有系统兼容（以既有系统管理部门签章为认可标准）并接入开放协议，即应被视为合格。

- 建设单位在招标文件（含招标文件、图纸、功能需求文件、工程量清单、各类样品及公证书、效果图等所有组成内容）中体现的功能需求、品质需求，必须得到满足。因为投标人的原因，导致任何不满足需求的情况，投标人（中标人）都有义务自担成本采取措施予以弥补直至需求得到满足；

- 本项目室外弱电接入点，暂按南校区放光纤考虑，实施过程中不排除采用从校本部放光纤接入的方案；

- 本工程暂列金额（不可预见费）为1517085.99元（含税），各投标单位统一按此价格进入投标报价。

五、材料品牌

下列品牌仅作为参考，能够满足本项目对功能、品质、兼容性的要求的同档次品牌即可，发包人不对品牌型号做具体要求：

| 序号 | 材料名称、规格 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢材 | 湘钢、涟钢、武钢 |  |
|  | 水泥 | 印山台、碧螺、南方、太平、兆山 |  |
|  | 板材（含家具板材） | 福湘E0级、万象E0级、兔宝宝E0级 |  |
|  | 玻璃 | 咸宁南玻、潇湘玻璃、耀华玻璃 |  |
|  | 改性沥青防水卷材 | 德高、东方雨虹、大禹、汇源、禹王 |  |
|  | 乳胶漆、墙漆、外墙漆、真石漆、防尘漆 | 立邦、华润、三棵树 |  |
|  | 室内地面砖 | 东鹏(DONGPENG)、斯米克、蒙娜丽莎、诺贝尔 | 300×300地砖、600×600地砖，须保证防滑效果，且均为优等品 |
|  | 墙面“100×100马赛克”砖 | 双鸥、淘陶，需达到公示产品的相关规格及标准 |  |
|  | 成品防盗门 | 王力、步阳或国产优质的同档次品牌 |  |
|  | 铝合金门窗型材 | 振升、经阁、凤铝 |  |
|  | 铝合金百叶 | 振升、经阁、凤铝 |  |
|  | PP-R给水管、U-PVC排水管、PVC电线管、PC电线管 | 顾地、联塑、路路通 |  |
|  | 钢丝网骨架复合塑料管 | 东方伍拾年、金牛、天健 |  |
|  | 镀锌钢管 | 鲲鹏、衡水华岐、金洲 | 国标厚度 |
|  | KBG及JDG线管 | 武陵源、人允、众雄 |  |
|  | 卫浴龙头五金洁具等 | 箭牌（ARROW）、美标、恒洁(HEGII) |  |
|  | 阀门 | 浙江埃美柯、上海冠龙、武汉大禹、宁波杰克龙 |  |
|  | 地漏 | 九牧、埃美柯、潜水艇 |  |
|  | 智能远传水表 | 宁波、天罡、京源 | 所用设备通讯协议须符合既有节能监管平台需求，支持平台统一数据配置 |
|  | 单相智能电表（带定时断电） | 亿玛、威胜 | 所用设备通讯协议须符合既有节能监管平台需求，售电系统要求，支持平台统一数据配置 |
|  | 能耗监测子网网络控制器 | 埃施朗、台达（LOYTEC）、西门子 | 所用设备通讯协议须符合既有节能监管平台需求，支持平台统一数据配置 |
|  | 能耗监测软件、水表数据采集器、采集终端、三相多功能电表、网关等 | 江苏联宏、台达（LOYTEC）、霍尼韦尔、西门子 | 所用设备通讯协议须符合既有节能监管平台需求，支持平台统一数据配置 |
|  | 旋翼式水表 | 常德、宁波、杰克龙 |  |
|  | 给水泵 | 德国威乐 (WILO）、格兰富、Xylem赛莱默（原美国ITT） |  |
|  | 消防水泵、稳压设备、潜污泵 | 上海熊猫、上海凯泉、上海东方、上海连成 |  |
|  | 橡胶软接头 | 精工、松江、盾安 |  |
|  | 水箱 | 湖南金龙、湖南欧朗、湖南华振 |  |
|  | 通风设备 | 中泰、鑫永生、鑫宏源 |  |
|  | CO探测系统 | 达国标优质 |  |
|  | 桥架 | 亚明、人允、众雄、振明 | 国标厚度 |
|  | 母线槽 | 亚明、人允、众雄 |  |
|  | 电线、电缆 | 金杯、恒飞、金龙 |  |
|  | 插座、开关 | TCL、朗能、施耐德、公牛 | 中高档系列 |
|  | 配电箱元器件 | ABB、施耐德（Schneider） ,,其中：中压断路器为ABB VD4 系列 施耐德HVX系列或同等档次；框架断路器为ABB Emax2系列 施耐德MT系列或同等档次；微型短路器为ABB S200系列施耐德iC65系列或同等档次；双电源为ABB OTM系列施耐德WATSN系列或同等档次；控制与保护开关为ABB CPX系列浙江中凯KB0系列或同等档次；塑壳断路器为ABB Tmax系列施耐德NSX系列或同等档次；接触器为ABB 施耐德标准型 或同等档次；热继电器为ABB 施耐德标准型 或同等档次。以上施耐德均特指施耐德（Schneider）。 | 符合设计参数要求 |
|  | 吸顶灯、荧光灯、LED灯等普通照明灯具 | 飞利浦（PHILIPS）、欧普、雷士照明 |  |
|  | 非集中控制型应急照明 | π拿斯特（Pinaster）、劳士（L'ose）、平安 | 铝合金拉丝，应急时间满足建设单位要求 |
|  | 集中控制型应急照明 | 海湾、泰和安、利达 |  |
|  | 消防火灾报警系统、火灾监控、消防电监控、防火门监控 | 海湾、泰和安、利达 |  |
|  | 灭火器箱 | 1.0mm厚及以上 | 304不锈钢材质 |
|  | 消火栓箱 | 萃联“川消”、南消“金枪鱼”、上海“金盾”、湖南“金鼎” | 304不锈钢，厚度1.2mm |
|  | 消火栓、洒水喷头、水泵接合器等消防水器材 | 萃联“川消”、南消“金枪鱼”、上海“金盾” |  |
|  | 衬胶水带（13）型 | 义乌水龙江山、江苏高邮江山、安徽黄山龙潭 |  |
|  | 消防水枪 | 上饶江安、福建水力、江苏高邮江山 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | 浙江浙安、玉环富捷、惠州鑫辉 |  |
|  | 气体灭火系统 | 海湾、泰和安、金鼎、利达 |  |
|  | 成品防火门 | 达国标优质 |  |
|  | 球墨铸铁管 | 新兴、圣戈班、永通 |  |
|  | HDPE双壁波纹排水管 | 中财、公元、联塑、伟星 |  |
|  | 排气扇 | 正野、绿岛风、松下 |  |
|  | 光缆、跳线、配线架、终端盒、光缆标牌 | 清华同方、普天、大唐电信 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线、理线架、模块、信息面板、水晶头 | 清华同方、普天、大唐电信 |  |
|  | 视频监视设备(含所需前端设备、各种接口、软件），拼接屏、监控屏 | 海康威视、大华、宇视 |  |
|  | 网络设备 | 华为、H3C同档次及以上品牌 | 须与校内现有设备保持兼容性 |
|  | 一卡通设备 | 新中新、富士、捷顺 |  |
|  | 通道系统 | 速宾、富士、捷顺 |  |
|  | 机柜 | 深圳图腾、银州、索玛 |  |
|  | 防静电地板 | 向利、沈飞、常飞、美露 |  |
|  | UPS主机含电池 | 科华、山特、英威腾 |  |
|  | 公共信息发布系统 | 优影、慧峰、锐目 |  |
|  | 无线门锁设备 | 咕咚、龙瑞或同档次品牌，须达到公示产品的相关规格及标准 |  |
|  | 服务器 | HP、联想、戴尔、浪潮 |  |
|  | 空气源循环热水机组 | 格力、美的、海尔 |  |

备注：项目施工所需的相关材料均为优等品，采购需经建设单位认可，投标单位按照《主要材料品牌规格表》所列主材、设备规格和品牌并结合市场行情自主报价，施工时经甲方确认并按此品牌规格明细表执行。

湖南建业管理咨询有限公司

2021.10.18