关于弱电系统设备的说明

由于学校即有骨干网络的网络设备采用华为品牌，从网络兼容性、安全性、稳定性考虑，结合学校网络长远发展规划，本项目的综合布线系统所涉及的网络，必须采用万兆网的技术和设备，建议采用华为品牌。特别说明如下：

一、发包人鼓励充分竞争！欢迎承包人采用其他品牌的网络设备，只要承包人能够确保由这些设备构建的网络，与校园网的联通、运行在兼容性、安全性、稳定性等所有方面通过学校职能部门（信息与网络中心）的验收。另，生产厂家和/或生产厂家在中华人民共和国境内授权的代理商在授权有效期内开具的逐个列明设备名称（型号）的可通过国家税务机关官网验证的发票，是设备进场、施工、验收的前提条件之一，承包人无法提供的话，相关设备将无法被视为设备生产厂家或合法授权厂家提供的产品，从而导致学校拒绝进场、施工或者验收；

二、如采用华为技术有限公司的产品，承包人可在全国范围内实施采购，不限定在湖南省、长沙市的范围内。华为技术有限公司和/或华为技术有限公司在中华人民共和国境内授权的代理商在授权有效期内开具的逐个列明设备名称（型号）的可通过国家税务机关官网验证的发票，是设备进场、施工、验收的前提条件之一，承包人无法提供的话，相关设备将无法被视为华为技术有限公司的产品，从而导致学校拒绝进场、施工或者验收。

三、招标文件，包括但不限于图纸、工程量清单，如果出现了“加盖原厂公章或投标专用章”或类似意思的语句，全部可以忽略。遵循上文一、二的表述，以发票为判断是否厂家或厂家授权企业供货的标准。

无论承包人计划采用什么品牌的设备，必须在投标报价阶段将所有的成本、费用、税金包含在投标报价中。由于承包人采取的设备无法到达学校职能部门（信息与网络中心）的要求二导致的无法通过验收的风险，有承包人承担。